По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Hовосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12, 

Единый адрес: bnx@nt-rt.ru
Регуляторы расхода, температуры и перепада давления                              
Опросный  лист
Опросный лист для подбора оборудования

	1. Сведения о заказчике

	Организация
	

	Фамилия и имя заполнившего опросный лист
	

	Контактный телефон
	

	Факс
	

	E-mail
	

	2. Общие сведения  для подбора клапанов

	Тип клапана
	    двухходовой
	    трехходовой 

	Среда
	

	Давление среды
	
	бар

	Температура среды
	
	° С

	Расход среды через клапан
	
	кг/ч

	Потери давления на клапане (желаемые)
	
	бар

	Место установки
	    в помещении
	    на улице

	Присоединение
	     фланцевое
	    резьбовое

	Необходим фильтр
	      да
	    нет

	3. Общие сведения для подбора привода

	3.1 Электропривод:

	Тип управления
	

	Трёхпозиционное
	     220 В
	     24В

	Аналоговое
	     4-20 мА
	      2-10 В

	3.2 Термостат:

	Диапазон поддерживаемой температуры
	
	° С

	Тип чувствительного элемента
	     стержневой(рекоменд.)
	     спиральный

	Материал чувствительного элемента
	     медь (рекоменд.)
	     нерж. сталь

	Материал капилляра 
	     медь (рекоменд.)
	     нерж. сталь

	Длина капилляра от 3 до 21 м  (реком. 3м.)
	
	м

	3.3 Пневмопривод:

	Давление в пневмосистеме
	
	бар

	Тип пневмопривода
	   норм. закрытый
	    норм. открытый
	   двухсторонний

	Необходим ручной дублёр
	    да
	    нет

	Необходим позиционер
	    да
	    нет

	Управляющий сигнал на позиционер
	    4-20 мА
	    0,2-1,0 бар

	3.4 регулятор перепада давления:
	

	Диапазон поддерживаемого перепада давления
	
	бар

	4. Предварительный выбор (заполнять необязательно)

	Модель клапана из каталога
	

	Модель электропривода из каталога
	

	5. Количество комплектов

	Количество  комплектов
	
	шт


*Компания оставляет за собой право конструктивные  изменения

